Justificación y plan de desarrollo del simulador zonal residencial

1. Justificación y enfoque general

El objetivo del proyecto es desarrollar un simulador zonal residencial orientado a la seguridad contra incendios, concebido no solo como una herramienta visual, sino como un modelo técnicamente consistente, apto para análisis comparativos, estudios de escenarios y, en fases avanzadas, validable frente a referencias consolidadas como CFAST y resultados experimentales.

Dado este objetivo, el desarrollo se estructura en cinco fases secuenciales, definidas para garantizar que cada capa funcional se construye sobre una base física estable y verificable. Este enfoque evita uno de los problemas más habituales en este tipo de herramientas: introducir complejidad (ocupantes, sistemas activos o interfaz) sobre un núcleo físico todavía inmaduro, lo que conduce a resultados aparentemente razonables, pero internamente inconsistentes.

La hoja de ruta prioriza, por tanto, la estabilidad física, la calibración y la trazabilidad de los resultados antes de incorporar modelos de comportamiento humano o sistemas de protección contra incendios.

2. Estructura del plan de desarrollo

El desarrollo se organiza en cinco fases, cada una con un objetivo claramente definido, un nivel de prioridad asociado y un estado de madurez esperado:

- Fase 1 – Núcleo físico estable
Prioridad: Muy alta
Estado esperado: 35 % → 50 %

- Fase 2 – Validación y calibración
Prioridad: Muy alta
Estado esperado: 50 % → 65 %

- Fase 3 – Tenabilidad y ocupantes
Prioridad: Alta
Estado esperado: 65 % → 78 %

- Fase 4 – Sistemas y escenarios
Prioridad: Media
Estado esperado: 78 % → 88 %

- Fase 5 – Producto final y trazabilidad
Prioridad: Media
Estado esperado: 88 % → 100 %

Estimación temporal:

- Fase 1: 2-4 semanas

- Fase 2: 3-5 semanas

- Fase 3: 2-4 semanas

- Fase 4: 3-6 semanas

- Fase 5: 2-3 semanas

Total: 12-22 semanas para una versión beta funcional.

3. Fase 1 – Consolidación del núcleo físico

Objetivo

Eliminar inestabilidades del motor de simulación y asegurar que las variables físicas evolucionan de forma coherente durante todo el ciclo del incendio y la fase post-incendio.

Justificación

Sin un núcleo físico sólido, cualquier resultado posterior (tiempos de evacuación, condiciones de tenabilidad, eficacia de sistemas) carece de validez técnica. Esta fase persigue que el modelo deje de “parecer razonable” y pase a ser físicamente coherente y estable.

Tareas principales

- Eliminación completa de capas calientes residuales cuando no existe energía real en el recinto.

- Consolidación de la disipación post-incendio de humo, CO y masa caliente.

- Migración del modelo de “combustible por sala” a un modelo real de objetos combustibles (FuelObjectModel).

- Separación clara de los regímenes de combustión ventilada, subventilada y smouldering.

- Revisión de los mecanismos de propagación secundaria y flashover para reducir la dependencia de umbrales fijos.

- Sustitución de parámetros heurísticos por perfiles físicos calibrables.

Criterio de salida

- Ausencia de generación infinita de energía o masa.

- Desaparición completa de capas calientes “fantasma”.

- Curvas estables de HRR, producción de humo, O₂, CO, temperatura y presión.

4. Fase 2 – Validación y calibración del modelo

Objetivo

Transformar un modelo físicamente coherente en un modelo cuantitativamente calibrado, con un rango de validez claramente definido.

Justificación

Un simulador sin validación solo puede utilizarse como herramienta exploratoria. Esta fase permite conocer con precisión en qué escenarios el modelo es fiable, en cuáles aproxima y en cuáles no debe utilizarse.

Tareas principales

- Definición de un banco fijo de casos de referencia (sala única, sala + pasillo, dos salas con puerta, ventilación por ventana, incendio confinado).

- Exportación de curvas comparables frente a CFAST y ensayos experimentales.

- Implementación de pruebas de regresión automáticas para HRR, altura de capa de humos, temperatura, O₂ y CO.

- Ajuste de parámetros basado en desviación medible, no en ajuste visual.

- Documentación formal del rango de aplicación y de las limitaciones del modelo.

Criterio de salida

- Cada escenario dispone de una estimación conocida del error esperado.

- El alcance y las limitaciones del simulador quedan explícitamente documentadas.

5. Fase 3 – Tenabilidad y seguridad humana

Objetivo

Incorporar los elementos necesarios para evaluar habitabilidad, evacuabilidad y seguridad de los ocupantes.

Justificación

A partir de esta fase, el simulador deja de describir únicamente condiciones de incendio y pasa a evaluar el impacto directo sobre las personas.

Tareas principales

- Implementación de modelos de visibilidad y oscurecimiento.

- Cálculo de FED/FEC y criterios de tenabilidad.

- Consideración de la exposición acumulada a temperatura, gases y humo.

- Introducción de ocupantes simplificados con tiempos de reacción y movimiento básico.

- Cálculo de ASET y comparación con un RSET simplificado.

Criterio de salida

- El simulador identifica no solo la presencia de condiciones adversas, sino el momento en que dejan de ser tolerables para los ocupantes.

6. Fase 4 – Sistemas y análisis de escenarios

Objetivo

Convertir el simulador en una herramienta de comparación de escenarios y medidas de protección.

Tareas principales

- Puertas y ventanas dinámicas configurables por escenario.

- Modelado simplificado de detección, alarma y rociadores.

- Ventilación mecánica y control de humos a nivel zonal.

- Librería estructurada de escenarios residenciales típicos.

- Matriz de riesgo y selección formal de escenarios de diseño.

Criterio de salida

- Capacidad de comparar estrategias y medidas de protección de manera sistemática.

7. Fase 5 – Producto final y trazabilidad

Objetivo

Cerrar el simulador como un producto técnico reutilizable, reproducible y auditable.

Tareas principales

- Interfaz técnica con gráficas, overlays y exportación de resultados.

- Generación automática de informes por simulación.

- Gestión de versiones de modelo y parámetros.

- Trazabilidad completa de cada resultado (inputs, versión, fecha y escenario).

- Manual de uso y definición explícita de los límites del modelo.

Criterio de salida

- Cualquier simulación puede reproducirse, revisarse y justificarse técnicamente.

8. Principios de priorización

El orden de desarrollo propuesto es estrictamente secuencial:

Fase 1 → Fase 2 → Fase 3 → Fase 4 → Fase 5

No se introducen ocupantes ni sistemas activos antes de cerrar núcleo físico + validación, ya que hacerlo sobre una base inestable comprometería la credibilidad de todos los resultados posteriores.

9. Prioridades inmediatas

- Corrección del retorno completo a estado ambiente de las variables del upper layer.

- Consolidación del modelo de combustión basado en objetos.

- Creación del banco de casos de validación y regresión.

- Implementación inicial de visibilidad y FED/FEC.

10. Referencias

- NIST CFAST v7 Technical Reference Guide

- NIST CFAST v7 Model Evaluation Guide

- NIST CFAST V&V / NISTIR 7080

- NIST FDS Technical Refe ISO 23932-1:2018

- ISO 16733-1:2024

- ISO 16732-1:2012

- ISO 13571:2012

- ISO/TR 13571-2:2016

- ISO 9705-1:2016

- NFPA 92-2024

- NFPA 555-2021

- NFPA 551-2022

- ASTM E1355 summary